## 自控设备一览表 LIST OF EQUIPMENT
|  |  | 斯里兰卡GAL-OYA糖厂日榨2500吨新增糖线和联合电站及现有制炼车间扩建项目 SRI LANKA GAL-OYA 2500 TCD NEW MILL TENDEM WITH CO-GENERATION POWER PLANT AND EXPANSION OF EXISTING PROCESS HOUSE PROJECT | [5 empty] | 总平面图火灾自动报警系统 AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM FOR GENERAL LAYOUT |  | 版别 REV | 0 | 图号 DRAWING No.
[11 empty] | 设计专业 SPECIALITY | 自 控 CONTROL | 04Z20230047-SZ(X)0-B1
工程设计证书 A244064796 CERTIFICATE No. A244064796 |  |  | 自 控 设 备 一 览 表 LIST OF AUTOMATIC EQUIPMENT | [7 empty] | 设计阶段 PHASE | 施工图 DETAIL | 日期 D/M/Y | 2023-11-25
自控设备一览表
LIST OF AUTOMATIC EQUIPMENT
|  |  | 项目名称： |  |  | 斯里兰卡GAL-OYA糖厂日榨2500吨新增糖线和联合电站及现有制炼车间扩建项目 SRI LANKA GAL-OYA 2500 TCD NEW MILL TENDEM WITH CO-GENERATION POWER PLANT AND EXPANSION OF EXISTING PROCESS HOUSE PROJECT
PROJECT NAME
建设单位：
DEVELOPMENT ORGANIZATION
工程号：
PROJECT NO.
|  |  | 设计阶段： |  |  | 施工图 DETAIL
PHASE
3
2
1
0 |  |  | 杜海粼 |  |  |  | 蒋悦孟 |  | 丁宇 |  | 丁宇 |  |  | 彭卫平
版次 Rev. | 说明 DESCRIPTION |  | 制表/日期 DRAWNED/DATE |  |  |  | 校核/日期 CHECKED/DATE |  | 审核/日期 VERIFIED/DATE | 注册师/日期 R.DESIGNER VERIFIED/DATE | 分项/日期 P.LEADER/DATE | 项师/日期 LEAD ENG/DATE |  | 审定/日期 APPROVED/DATE
|  |  | 斯里兰卡GAL-OYA糖厂日榨2500吨新增糖线和联合电站及现有制炼车间扩建项目 SRI LANKA GAL-OYA 2500 TCD NEW MILL TENDEM WITH CO-GENERATION POWER PLANT AND EXPANSION OF EXISTING PROCESS HOUSE PROJECT | [5 empty] | 总平面图火灾自动报警系统 AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM FOR GENERAL LAYOUT |  | 阶 段 PHASE | 施工图 DETAIL | 图号 DRAWING No.
[11 empty] | 日 期 D/M/Y | 2023-11-25 | 04Z20230047-SZ(X)0-B1
工程设计证书 A244064796 CERTIFICATE No. A244064796 |  |  | 自 控 设 备 一 览 表 LIST OF AUTOMATIC EQUIPMENT | [7 empty] | 版 别 REV. | 0 | 制表 DRAWED | 杜海粼
序号 No. | 仪表位号 Instrument NO. | 用 途 Process Duty | 介质 Medium | [5 empty] | 名 称 Description | 型 号 Unit Type | 安装地点 Installed Position | 安装图号 Dwg. No | 数量 Qty. | 备 注 REMARK
|  |  | 名称 Name | 密度 ㎏/m3 | 温度 ℃ | 表压 Mpa | 液位 Level m | 其他 Else
1 | 一、材料 Materials | [7 empty] | 镀锌钢管 Galvanized steel pipe | DN50，GB/T 3091-2015 | 室外 Outdoor |  | 140 | 单位：米 Unit: meters
2 | [9 empty] | DN100，GB/T 3091-2015 | 室外 Outdoor |  | 25 | 单位：米 Unit: meters
erty